## P O (2)
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Construção Espaço Saúde
Endereço da obra: Rua Geraldo Santana esquina com a Rua Prefeito João Ribeiro da Silveira
Ref.: CDHU 185 Com desoneração - BDI: 23,00%
Preços referentes a material, mão de obra e equipamentos
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor unitário | Preço Total
[6 empty] | (s/ BDI) R$ | (c/ BDI) R$ | (R$)
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE
1. |  |  | INFRAESTRUTURA | 119068.36
1.1 |  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 55606.91
1.1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 633.57 | 779.29 | 4675.74
1.1.2 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 280.33 | 13.76 | 16.92 | 4743.18
1.1.3 | CDHU | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 1 | 1893.65 | 2329.19 | 2329.19
1.1.4 | CDHU | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 570 | 60.38 | 74.27 | 42333.9
1.1.5 | CDHU | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 41.63 | 23.88 | 29.37 | 1222.67
1.1.6 | CDHU | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 41.63 | 5.9 | 7.26 | 302.23
1.2 |  |  | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES | 63461.45
1.2.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 102.62 | 43.56 | 53.58 | 5498.38
1.2.2 | CDHU | 08.01.040 | Escoramento de solo descontínuo | M2 | 170.93 | 45.6 | 56.09 | 9587.46
1.2.3 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 80.32 | 5.59 | 6.88 | 552.6
1.2.4 | CDHU | 05.10.025 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 22.3 | 31.81 | 39.13 | 872.6
1.2.5 | CDHU | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 22.3 | 5.9 | 7.26 | 161.9
1.2.6 | CDHU | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 5.51 | 372.62 | 458.32 | 2525.34
1.2.7 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 5.51 | 61.2 | 75.28 | 414.79
1.2.8 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 16.8 | 376.04 | 462.53 | 7770.5
1.2.9 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 16.8 | 122.4 | 150.55 | 2529.24
1.2.10 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 159.15 | 80.54 | 99.06 | 15765.4
1.2.11 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1192 | 10.99 | 13.52 | 16115.84
1.2.12 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 105 | 12.91 | 15.88 | 1667.4
2. |  |  | SUPERESTRUTURA | 153645.43
2.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO | 19442.38
2.1.1 | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 69.92 | 170.28 | 209.44 | 14644.04
2.1.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 8.47 | 376.04 | 462.53 | 3917.63
2.1.3 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 8.47 | 84.54 | 103.98 | 880.71
2.2 |  |  | CONTRAPISO | 16426.41
2.2.1 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 226.71 | 2.7 | 3.32 | 752.68
2.2.2 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 508.93 | 13.71 | 16.86 | 8580.56
2.2.3 | CDHU | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 11.34 | 372.62 | 458.32 | 5197.35
2.2.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 11.34 | 135.92 | 167.18 | 1895.82
2.3 |  |  | VEDOS | 66753.96
2.3.1 | CDHU | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | M2 | 562.79 | 59.23 | 72.85 | 40999.25
2.3.2 | CDHU | 14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | M2 | 33.31 | 155.68 | 191.49 | 6378.53
2.3.3 | CDHU | 14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | M2 | 68.31 | 155.68 | 191.49 | 13080.68
2.3.4 | CDHU | 11.05.040 | Argamassa graute | M3 | 11.95 | 343.77 | 422.84 | 5052.94
2.3.5 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 11.95 | 84.54 | 103.98 | 1242.56
2.4 |  |  | LAJES | 29800.34
2.4.1 | CDHU | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 162.02 | 149.54 | 183.93 | 29800.34
2.5 |  |  | FERRAGENS | 21222.34
2.5.1 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1285 | 10.99 | 13.52 | 17373.2
2.5.2 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 228.3 | 13.71 | 16.86 | 3849.14
3. |  |  | RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR | 7286.09
3.1 |  |  | LIXEIRAS | 3870.7
3.1.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 17.42 | 13.76 | 16.92 | 294.75
3.1.2 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 10.55 | 2.7 | 3.32 | 35.03
3.1.3 | CDHU | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 0.99 | 372.62 | 458.32 | 453.74
3.1.4 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 0.99 | 61.2 | 75.28 | 74.53
3.1.5 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1.7 | 376.04 | 462.53 | 786.3
3.1.6 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.7 | 122.4 | 150.55 | 255.94
3.1.7 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 8.29 | 80.54 | 99.06 | 821.21
3.1.8 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 85 | 10.99 | 13.52 | 1149.2
3.2 |  |  | MEDIDORES E GERADOR | 3415.39
3.2.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 21.48 | 13.76 | 16.92 | 363.44
3.2.2 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 9.22 | 2.7 | 3.32 | 30.61
3.2.3 | CDHU | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 0.93 | 372.62 | 458.32 | 426.24
3.2.4 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 0.93 | 61.2 | 75.28 | 70.01
3.2.5 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1.49 | 376.04 | 462.53 | 689.17
3.2.6 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.49 | 122.4 | 150.55 | 224.32
3.2.7 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 8.08 | 80.54 | 99.06 | 800.4
3.2.8 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 60 | 10.99 | 13.52 | 811.2
4. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4867.39
4.1 |  |  | EXTERNO | 938.03
4.1.1 | CDHU | 33.03.760 | Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | M2 | 39.95 | 19.09 | 23.48 | 938.03
4.2 |  |  | INTERNO | 3929.36
4.2.1 | CDHU | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 67.48 | 47.34 | 58.23 | 3929.36
5. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | 231073.7
5.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA | 61053.47
5.1.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 2104.17 | 17.63 | 21.68 | 45618.41
5.1.2 | CDHU | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 756.25 | 16.59 | 20.41 | 15435.06
5.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA RECEPÇÃO | 77606.21
10.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1417.49 | 17.63 | 21.68 | 30731.18
10.2 | CDHU | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 2296.67 | 16.59 | 20.41 | 46875.03
5.3 |  |  | ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA | 17490.7
5.3.1 | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 245.69 | 38.34 | 47.16 | 11586.74
5.4 |  |  | ACABAMENTOS ESTRUTURA METÁLICA RECEPÇÃO | 5903.96
5.4.1 | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 125.19 | 38.34 | 47.16 | 5903.96
5.5 |  |  | TELHAMENTO | 33863.98
5.5.1 | CDHU | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | M2 | 53.22 | 261.04 | 326.3 | 17365.69
5.5.2 | CDHU | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | M2 | 185.27 | 71.24 | 89.05 | 16498.29
5.6 |  |  | CALHA, RUFOS E AFINS | 35155.38
5.6.1 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 47 | 129.67 | 159.49 | 7496.03
5.6.2 | CDHU | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 63 | 216.05 | 265.74 | 16741.62
5.6.3 | CDHU | 16.03.300 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | M | 6.75 | 79.21 | 97.43 | 657.65
5.6.4 | CDHU | 16.30.020 | Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio | M2 | 6.61 | 673.86 | 828.85 | 5478.7
5.6.5 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 106.99 | 36.33 | 44.69 | 4781.38
6. |  |  | REVESTIMENTOS ÁREA INTERNA | 98633.75
6.1 |  |  | REVESTIMENTO PISO ÁREA INTERNA | 54723.63
6.1.1 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 6.8 | 630.59 | 775.63 | 5274.28
6.1.2 | CDHU | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 226.71 | 128.93 | 158.58 | 35951.67
6.1.3 | CDHU | 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 296.5 | 25.82 | 31.76 | 9416.84
6.1.4 | CDHU | 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | M2 | 226.71 | 12.84 | 15.79 | 3579.75
6.1.5 | CDHU | 18.06.530 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm | M | 296.5 | 1.37 | 1.69 | 501.09
6.2 |  |  | REVESTIMENTO PAREDE ÁREA INTERNA | 31683.15
6.2.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 294.12 | 5.39 | 6.63 | 1950.02
6.2.2 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 61.42 | 17 | 20.91 | 1284.29
6.2.3 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 232.7 | 20.53 | 25.25 | 5875.68
6.2.4 | CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 61.42 | 97.35 | 119.74 | 7354.43
6.2.5 | CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 232.7 | 11.07 | 13.62 | 3169.37
6.2.6 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 397.8 | 24.63 | 30.29 | 12049.36
6.3 |  |  | REVESTIMENTO TETO ÁREA INTERNA | 12226.97
6.3.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 196.67 | 5.39 | 6.63 | 1303.92
6.3.2 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 196.67 | 20.53 | 25.25 | 4965.92
6.3.3 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 196.67 | 24.63 | 30.29 | 5957.13
7. |  |  | ESQUADRIA METÁLICA | 41758.48
7.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS | 8541.12
7.1.1 | CDHU | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 6.24 | 1112.82 | 1368.77 | 8541.12
7.2 |  |  | CAIXILHOS METÁLICOS | 33217.36
7.2.1 | CDHU | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 157.16 | 18.54 | 22.8 | 3583.25
7.2.2 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 33.92 | 36.33 | 44.69 | 1515.88
7.2.3 | CDHU | 25.01.410 | Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar | M2 | 24.7 | 925.52 | 1138.39 | 28118.23
8. |  |  | ESQUADRIAS EM VIDRO | 16252.34
8.1 |  |  | VIDROS CAIXILHOS | 16252.34
8.1.1 | CDHU | 26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | M2 | 33.92 | 260.85 | 320.85 | 10883.23
8.1.2 | CDHU | 26.01.060 | Vidro liso transparente de 5 mm | M2 | 30.24 | 144.35 | 177.55 | 5369.11
9. |  |  | ESQUADRIAS EM MADEIRA | 27050.81
9.1 |  |  | PORTAS MADEIRA | 15559.15
9.1.1 | CDHU | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 12 | 627.58 | 771.92 | 9263.04
9.1.2 | CDHU | 23.08.160 | Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 80 x 210 cm | CJ | 1 | 1151.81 | 1416.73 | 1416.73
9.1.3 | CDHU | 23.08.242 | Porta lisa de madeira, de correr com trilho stanley e fechadura | M2 | 5.08 | 471.65 | 580.13 | 2947.06
9.1.4 | CDHU | 23.09.420 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm | UN | 4 | 392.75 | 483.08 | 1932.32
9.2 |  |  | ACABAMENTOS PORTAS MADEIRA | 4316.52
9.2.1 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 95.71 | 36.67 | 45.1 | 4316.52
9.3 |  |  | FECHADURAS | 7175.14
9.3.1 | CDHU | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 15 | 281.64 | 346.42 | 5196.3
9.3.2 | CDHU | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 2 | 348.99 | 429.26 | 858.52
9.3.3 | CDHU | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 4 | 227.71 | 280.08 | 1120.32
10. |  |  | PORTAS PNE | 7396.48
10.1 |  |  | PORTAS PNE | 2607.58
10.1.1 | CDHU | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | UN | 1 | 807.38 | 993.08 | 993.08
10.1.2 | CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UN | 2 | 656.3 | 807.25 | 1614.5
10.2 |  |  | ACABAMENTOS PORTAS PNE | 4788.9
10.2.1 | CDHU | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 5.6 | 435.13 | 535.21 | 2997.18
10.2.2 | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 7.2 | 202.32 | 248.85 | 1791.72
11. |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 39313.87
11.1 |  |  | LOUÇAS E AFINS | 16638.57
11.1.1 | CDHU | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 12 | 128.56 | 158.13 | 1897.56
11.1.2 | CDHU | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 12 | 172.5 | 212.18 | 2546.16
11.1.3 | CDHU | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 12 | 43.49 | 53.49 | 641.88
11.1.4 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 3 | 983.7 | 1209.95 | 3629.85
11.1.5 | CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 2 | 661.66 | 813.84 | 1627.68
11.1.6 | CDHU | 44.01.360 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros | UN | 1 | 605.08 | 744.25 | 744.25
11.1.7 | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 1 | 160.75 | 197.72 | 197.72
11.1.8 | CDHU | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 1 | 111.58 | 137.24 | 137.24
11.1.9 | CDHU | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 3.18 | 1289.52 | 1586.11 | 5043.83
11.1.10 | CDHU | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro | KG | 5.9 | 23.76 | 29.22 | 172.4
11.2 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS | 13186.06
11.2.1 | CDHU | 44.06.250 | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm | UN | 5 | 181.83 | 223.65 | 1118.25
11.2.2 | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 5 | 160.74 | 197.71 | 988.55
11.2.3 | CDHU | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 5 | 55.62 | 68.41 | 342.05
11.2.4 | CDHU | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | UN | 5 | 60.06 | 73.87 | 369.35
11.2.5 | CDHU | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN = 1/2' | UN | 12 | 694.14 | 853.79 | 10245.48
11.2.6 | CDHU | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 2 | 49.75 | 61.19 | 122.38
11.3 |  |  | DIVISÓRIAS | 2175.52
11.3.1 | CDHU | 14.30.860 | Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm | M2 | 5.7 | 310.3 | 381.67 | 2175.52
11.4 |  |  | PORTAS DIVISÓRIAS | 7313.72
11.4.1 | CDHU | 23.04.590 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm | UN | 4 | 1486.53 | 1828.43 | 7313.72
12. |  |  | ACESSIBILIDADE ÁREA INTERNA | 3739.47
12.1 |  |  | BARRAS DE APOIO | 3435.69
12.1.1 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 8 | 222.71 | 273.93 | 2191.44
12.1.2 | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 5 | 202.32 | 248.85 | 1244.25
12.2 |  |  | SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 303.78
12.2.1 | CDHU | 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | M2 | 1.38 | 178.97 | 220.13 | 303.78
13. |  |  | ELÉTRICA | 72500.59
13.1 |  |  | INSTALAÇÕES | 39448.31
13.1.1 | CDHU | 37.04.290 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 | 1300.28 | 1599.34 | 1599.34
13.1.2 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 17 | 28.24 | 34.74 | 590.58
13.1.3 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 8 | 124.04 | 152.57 | 1220.56
13.1.4 | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 2 | 115.35 | 141.88 | 283.76
13.1.5 | CDHU | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 18 | 10.88 | 13.38 | 240.84
13.1.6 | CDHU | 39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 57 | 3.78 | 4.65 | 265.05
13.1.7 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 495 | 10.07 | 12.39 | 6133.05
13.1.8 | CDHU | 37.24.042 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | UN | 1 | 678.62 | 834.7 | 834.7
13.1.9 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 170 | 6.21 | 7.64 | 1298.8
13.1.10 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1100 | 3.99 | 4.91 | 5401
13.1.11 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 700 | 3.08 | 3.79 | 2653
13.1.12 | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 44 | 17.31 | 21.29 | 936.76
13.1.13 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 93 | 12.55 | 15.44 | 1435.92
13.1.14 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 24 | 12.55 | 15.44 | 370.56
13.1.15 | CDHU | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 3 | 16.72 | 20.57 | 61.71
13.1.16 | CDHU | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 19 | 43.37 | 53.35 | 1013.65
13.1.17 | CDHU | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 2 | 55.39 | 68.13 | 136.26
13.1.18 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 78 | 27.06 | 33.28 | 2595.84
13.1.19 | CDHU | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 1 | 31.32 | 38.52 | 38.52
13.1.20 | CDHU | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 44 | 9.48 | 11.66 | 513.04
13.1.21 | CDHU | 135513 | Lâmpada LED 14W/127V Bulbo E = 27 6500K | UN | 44 | 50.54 | 62.16 | 2735.04
13.1.22 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR 13057, 3/4´ - com acessórios | M | 30 | 31.36 | 38.57 | 1157.1
13.1.23 | CDHU | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | UN | 8 | 163.58 | 201.2 | 1609.6
13.1.24 | CDHU | 135513 | Lâmpada LED 14W/127V E = 27 6400K E 2850 Im | UN | 8 | 50.54 | 62.16 | 497.28
13.1.25 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 3 | 32.14 | 39.53 | 118.59
13.1.26 | CDHU | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 6 | 240.68 | 296.04 | 1776.24
13.1.27 | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 6 | 36.74 | 45.19 | 271.14
13.1.28 | CDHU | 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | 2120.04 | 2607.65 | 2607.65
13.1.29 | CDHU | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 3 | 285.29 | 350.91 | 1052.73
13.2 |  |  | TELEFONIA | 18119.81
13.2.1 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 120 | 24.45 | 30.07 | 3608.4
13.2.2 | CDHU | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 7 | 68.6 | 84.38 | 590.66
13.2.3 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 7 | 57.31 | 70.49 | 493.43
13.2.4 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1 | 742.74 | 913.57 | 913.57
13.2.5 | CDHU | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 1 | 983.27 | 1209.42 | 1209.42
13.2.6 | CDHU | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | UN | 1 | 28.8 | 35.42 | 35.42
13.2.7 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 | 88.96 | 109.42 | 109.42
13.2.8 | CDHU | 69.20.248 | Painel frontal cego - 19" x 1 U | UN | 2 | 12.69 | 15.61 | 31.22
13.2.9 | CDHU | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1 | 2545.26 | 3130.67 | 3130.67
13.2.10 | CDHU | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 8 | 32.63 | 40.13 | 321.04
13.2.11 | CDHU | 39.11.091 | Cabo telefônico tipo CI-40 1 par, para ligação de aparelhos telefônicos | M | 140 | 4.52 | 5.56 | 778.4
13.2.12 | CDHU | 69.03.400 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 ramais digital e analógico | CJ | 1 | 4998.69 | 6148.39 | 6148.39
13.2.13 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 45.56 | 10.07 | 12.39 | 564.49
13.2.14 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 10 | 12.55 | 15.44 | 154.4
13.2.15 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 2 | 12.55 | 15.44 | 30.88
13.3 |  |  | SPDA | 14932.47
13.3.1 | CDHU | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 140 | 28.51 | 35.07 | 4909.8
13.3.2 | CDHU | 42.05.170 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | M | 260 | 29.96 | 36.85 | 9581
13.3.3 | CDHU | 29.03.030 | Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) | M | 1 | 19.21 | 23.63 | 23.63
13.3.4 | CDHU | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 14 | 24.28 | 29.86 | 418.04
14. |  |  | HIDRÁULICA | 29832.3
14.1 |  |  | ÁGUA FRIA | 16653.93
14.1.1 | CDHU | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 1 | 1309.34 | 1610.49 | 1610.49
14.1.2 | CDHU | 48.02.204 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | UN | 4 | 1305.81 | 1606.15 | 6424.6
14.1.3 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 88.8 | 25.9 | 31.86 | 2829.17
14.1.4 | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 48.5 | 35.49 | 43.65 | 2117.03
14.1.5 | CDHU | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 20 | 43.09 | 53 | 1060
14.1.6 | CDHU | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 4 | 83.47 | 102.67 | 410.68
14.1.7 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 8 | 98.53 | 121.19 | 969.52
14.1.8 | CDHU | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 2 | 94.67 | 116.44 | 232.88
14.1.9 | CDHU | 47.01.040 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | UN | 4 | 111.07 | 136.62 | 546.48
14.1.10 | CDHU | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 4 | 92.09 | 113.27 | 453.08
14.2 |  |  | ESGOTO | 7033.78
14.2.1 | CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 47.7 | 30.95 | 38.07 | 1815.94
14.2.2 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 24.9 | 39.91 | 49.09 | 1222.34
14.2.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 34.4 | 66.82 | 82.19 | 2827.34
14.2.4 | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 15.3 | 62.07 | 76.35 | 1168.16
14.3 |  |  | CAIXAS E RALOS | 473.88
14.1.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 1.69 | 13.76 | 16.92 | 28.59
14.1.2 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.69 | 43.56 | 53.58 | 36.97
14.1.3 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 0.5 | 13.55 | 16.67 | 8.34
14.1.4 | CDHU | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 0.19 | 5.9 | 7.26 | 1.38
14.1.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.03 | 135.92 | 167.18 | 5.02
14.1.6 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 0.21 | 80.54 | 99.06 | 20.8
14.1.7 | CDHU | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 0.54 | 95.61 | 117.6 | 63.5
14.1.8 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.01 | 1541.34 | 1895.85 | 18.96
14.1.9 | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 0.28 | 170.28 | 209.44 | 58.64
14.1.10 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 1.66 | 13.71 | 16.86 | 27.99
14.1.11 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.04 | 122.4 | 150.55 | 6.02
14.1.12 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.01 | 84.54 | 103.98 | 1.04
14.1.13 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 0.24 | 10.99 | 13.52 | 3.24
14.1.14 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 0.56 | 5.39 | 6.63 | 3.71
14.1.15 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.01 | 671.22 | 825.6 | 8.26
14.1.16 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 9.78 | 15.08 | 18.55 | 181.42
14.4 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 30 X 30 X 40CM | 711.52
14.4.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 3.38 | 13.76 | 16.92 | 57.19
14.4.2 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.38 | 43.56 | 53.58 | 73.94
14.4.3 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 1 | 13.55 | 16.67 | 16.67
14.4.4 | CDHU | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 0.38 | 5.9 | 7.26 | 2.76
14.4.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.06 | 135.92 | 167.18 | 10.03
14.4.6 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 0.42 | 80.54 | 99.06 | 41.61
14.4.7 | CDHU | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 1.02 | 95.61 | 117.6 | 119.95
14.4.8 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.03 | 1541.34 | 1895.85 | 56.88
14.4.9 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 3.33 | 13.71 | 16.86 | 56.14
14.4.10 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.1 | 413.42 | 508.51 | 50.85
14.4.11 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.08 | 122.4 | 150.55 | 12.04
14.4.12 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.02 | 84.54 | 103.98 | 2.08
14.4.13 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 0.48 | 10.99 | 13.52 | 6.49
14.4.14 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 1.12 | 5.39 | 6.63 | 7.43
14.4.15 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.03 | 671.22 | 825.6 | 24.77
14.4.16 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 0.96 | 15.08 | 18.55 | 17.81
14.4.17 | CDHU | 32.07.110 | Junta a base de asfalto oxidado a quente | CM3 | 704 | 0.18 | 0.22 | 154.88
14.5 |  |  | CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30 X 30 CM | 410.35
14.5.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 1.69 | 13.76 | 16.92 | 28.59
14.5.2 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.69 | 43.56 | 53.58 | 36.97
14.5.3 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 0.5 | 13.55 | 16.67 | 8.34
14.5.4 | CDHU | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 0.19 | 5.9 | 7.26 | 1.38
14.5.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.03 | 135.92 | 167.18 | 5.02
14.5.6 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 0.21 | 80.54 | 99.06 | 20.8
14.5.7 | CDHU | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 0.54 | 95.61 | 117.6 | 63.5
14.5.8 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.01 | 1541.34 | 1895.85 | 18.96
14.5.9 | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 0.28 | 170.28 | 209.44 | 58.64
14.5.10 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 1.66 | 13.71 | 16.86 | 27.99
14.5.11 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.06 | 413.42 | 508.51 | 30.51
14.5.12 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.04 | 122.4 | 150.55 | 6.02
14.5.13 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.02 | 84.54 | 103.98 | 2.08
14.5.14 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 0.24 | 10.99 | 13.52 | 3.24
14.5.15 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 0.56 | 5.39 | 6.63 | 3.71
14.5.16 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.01 | 671.22 | 825.6 | 8.26
14.5.17 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 0.48 | 15.08 | 18.55 | 8.9
14.5.18 | CDHU | 32.07.110 | Junta a base de asfalto oxidado a quente | CM3 | 352 | 0.18 | 0.22 | 77.44
14.6 |  |  | CAIXA SIFONADA E RALO SECO | 621.33
14.6.1 | CDHU | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 1 | 69.94 | 86.03 | 86.03
14.6.2 | CDHU | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 5 | 87.04 | 107.06 | 535.3
14.7 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS | 2743.73
14.7.1 | CDHU | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 31.4 | 71.04 | 87.38 | 2743.73
14.8 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO | 1183.78
14.8.1 | CDHU | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 1 | 176.27 | 216.81 | 216.81
14.8.2 | CDHU | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 1 | 207.09 | 254.72 | 254.72
14.8.3 | CDHU | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 1 | 546.75 | 672.5 | 672.5
14.8.4 | CDHU | 97.02.194 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 3 | 10.77 | 13.25 | 39.75
15. |  |  | ÁREA EXTERNA | 9170.15
15.1 |  |  | REVESTIMENTO PAREDE E TETO ÁREA EXTERNA | 9170.15
15.1.1 | CDHU | 33.03.750 | Verniz acrílico | M2 | 245.06 | 30.42 | 37.42 | 9170.15
16. |  |  | ESQUADRIA METÁLICA ÁREA EXTERNA | 10097.99
16.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS (RESERVATÓRIOS) | 1356.94
16.1.1 | CDHU | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | M2 | 1.76 | 626.82 | 770.99 | 1356.94
16.2 |  |  | ESCADA MARINHEIRO | 8741.05
16.2.1 | CDHU | 24.03.060 | Escada marinheiro (galvanizada) | M | 1.9 | 747.22 | 919.08 | 1746.25
16.2.2 | CDHU | 24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | M | 4.5 | 1175.73 | 1446.15 | 6507.68
16.2.3 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 10.9 | 36.33 | 44.69 | 487.12
17. |  |  | VENTILAÇÃO PERMANENTE | 12604
17.1 |  |  | VENEZIANA INDUSTRIAL | 12604
17.1.1 | CDHU | 24.01.120 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro | M2 | 37.28 | 274.87 | 338.09 | 12604
18. |  |  | PAVIMENTO EXTERNO | 3326.32
18.1 |  |  | REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO | 3326.32
18.1.1 | CDHU | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 2.99 | 768.54 | 945.3 | 2826.45
18.1.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.99 | 135.92 | 167.18 | 499.87
19. |  |  | ACESSIBILIDADE ÁREA EXTERNA | 2420.49
19.1 |  |  | SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 2420.49
19.1.1 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | M2 | 7.06 | 127.6 | 156.95 | 1108.07
19.1.2 | CDHU | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | UN | 2 | 12.16 | 14.96 | 29.92
19.1.3 | CDHU | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | UN | 1 | 615.52 | 757.09 | 757.09
19.1.4 | CDHU | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | UN | 1 | 427.16 | 525.41 | 525.41
20. |  |  | INFRAESTRUTURA ÁREA EXTERNA | 83793.28
20.1 |  |  | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | 83793.28
20.1.1 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 105.46 | 1.18 | 1.45 | 152.92
20.1.2 | CDHU | 34.05.050 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado | M | 105.46 | 205.86 | 253.21 | 26703.53
20.1.3 | CDHU | 34.05.360 | Portão em gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | M2 | 33 | 206.81 | 254.38 | 8394.54
20.1.4 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 27.44 | 61.2 | 75.28 | 2065.68
20.1.5 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 27.44 | 391.83 | 481.95 | 13224.71
20.1.6 | CDHU | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 548.94 | 15.19 | 18.68 | 10254.2
20.1.7 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 828.4 | 13.71 | 16.86 | 13966.82
20.1.8 | CDHU | 34.04.160 | Agave azul ou americano | UN | 12 | 123.55 | 151.97 | 1823.64
20.1.9 | CDHU | 34.03.020 | Abacaxi roxo | UN | 100 | 45.07 | 55.44 | 5544
20.1.10 | CDHU | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 117.71 | 11.49 | 14.13 | 1663.24
21. |  |  | LIMPEZA | 2891.63
21.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 2891.63
21.1.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 231.33 | 10.16 | 12.5 | 2891.63
TOTAL | [7 empty] | 976722.92
Allan Victor da Costa Arantes
Diretor Municipal de Obras